|  |
| --- |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG** |
| **PROPOSTA COMERCIAL** |
| **ATENÇÃO:PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO** |
| **Dados da Empresa** |
| Razão social/Nome completo: |   |
| Nome fantasia: |   |
| CNPJ/CPF: |   |
| Endereço: |   |
| CEP: |   |
| E-mail: |   |
| Telefone: |   |
| **Dados do Objeto** |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| 01  | 3 | UN | BASE PARA RELE. TOMADA PARA RELE FOTOELETRONICO E FOTOELETRICO BS2. BASE COM SUPORTE PLASTICO. USO EXTERNO. PERMITE GIRO DE 360 GRAUS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 02 | 5 | PÇ | REATOR VAPOR METALICO PARA LAMPADA DE REFLETORES. POTENCIA 250 WATTS. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO VALOR. MODELO REATOR DE ALTO FATOR. USO EXTERNO. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 03 | 10 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 10 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000. A PROVA D’AGUA IP 6. BIVOLT. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 04 | 10 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 100 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA D’AGUA IP 67. BIVOLT. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 05 | 10 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 20 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA D’AGUA IP 67. BIVOLT. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 06 | 10 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 30 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA D’AGUA IP 67. BIVOLT. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 07 | 02 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 400 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA D’AGUA IP 67. BIVOLT. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 08 | 10 | UN | REFLETOR DE LED. POTENCIA 50 WATTS. COR DA LUZ BRANCO FRIO 6.000 K. A PROVA D’AGUA IP 67. BIVOLT. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 09 | 03 | UN | RELE FOTOELETRONICO AUTOVOLT COM CONECTOR. CONECTA A TOMADA BS1 OU BS2. TENSÃO BIVOLT OU 220 VOLTS. POTÊNCIA DE 1.000 WATTS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **TOTAL GLOBAL** | **R$ \_\_\_\_\_** |
| **A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência** |
| A validade desta proposta é de 60 dias.  |
| *“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”* |
|  |
| Local: |   |   |
| Data:  |   |   |
|   |
|   |   |   |
|   | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |   |