|  |
| --- |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG** |
| **PROPOSTA COMERCIAL** |
| **ATENÇÃO:PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO** |
| **Dados da Empresa** |
| Razão social/Nome completo: |   |
| Nome fantasia: |   |
| CNPJ/CPF: |   |
| Endereço: |   |
| CEP: |   |
| E-mail: |   |
| Telefone: |   |
| **Dados do Objeto** |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total |
| 01  | 60 | UN | LUMINARIA LED LINEAR LUM SOBREPOR. DIMENSOES APROXIMADAS EM CENTIMETROS 60 X 6,5. TIPO DE FOCO FIXO. POTENCIA DE 20 WATTS. 1600 LUMENS. TENSAO DE 100 A 250 V. LUZ BRANCO FRIO. VIDA UTIL DE 25000 HORAS | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| 02 | 20 | UN | LUMINARIA LED LINEAR LUM SOBREPOR. TIPO DE FOCO FIXO. MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS DE 120 X 7 POTENCIA DE 40 WATTS TENSAO ENTRE 100 E 250 V. 3200 LUMENS. TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA. VIDA UTIL DE 25.000 HORAS. | **R$  \_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_.** |
| **TOTAL GLOBAL** | **R$ \_\_\_\_\_** |
| **A presente proposta está de acordo com todas as condições do Termo de Referência** |
| A validade desta proposta é de 60 dias.  |
| *“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”* |
|  |
| Local: |   |   |
| Data:  |   |   |
|   |
|   |   |   |
|   | Representante legal da empresa/Responsável pela cotação |   |