|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG** | | | | | | |
| **PROPOSTA COMERCIAL** | | | | | | |
| **ATENÇÃO: PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO** | | | | | | |
| **Dados da Empresa** | | | | | | |
| Razão social/Nome completo: |  | | | | | |
| Nome fantasia: |  | | | | | |
| CNPJ/CPF: |  | | | | | |
| Endereço: |  | | | | | |
| CEP: |  | | | | | |
| E-mail: |  | | | | | |
| Telefone: |  | | | | | |
| **Dados do Objeto** | | | | | | |
| Item nº | Quantidade | Unidade | Bem/Serviço | Preço Unitário | Preço Total | |
| **1** | 5 | UN | NOBREAK 3200 VA. BIVOLT AUTOMATICO 115 127 220 V. FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA. CONEXAO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136. CONEXAO DE SAIDA COM 10 TOMADAS NBR 14136 SENDO 6 TOMADAS DE 10A MAIS 4 TOMADAS DE 20A. FUSIVEL REARMAVEL. FORMATO TORRE. MICROPROCESSADOR DSP. PROTECAO DO NOBREAK DE SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR E INVERSOR POTENCIA EXCEDIDA DESCARGA TOTAL DA BATERIA CURTO CIRCUITO NO INVERSOR. | **R$  \_\_\_\_\_\_.** | **R$ \_\_\_\_\_\_\_.** | |
| **TOTAL GLOBAL** | | | | | | **R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *“Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública.”* | | | | | | |
| Patrocínio/MG, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024. | | | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Representante legal da empresa/Responsável pela cotação | | | |  | |
|  |  | |